## 通用法律
序号 | 法律名称 | 版本 | 运行状态 | 备注
1 | 中华人民共和国宪法 | 2018年3月11日修正案 | 现行有效
2 | 中华人民共和国合同法 | 1999年10月1日执行 | 现行有效
3 | 中华人民共和国产品质量法 | 2009年08月27日修正 | 现行有效
4 | 中华人民共和国计量法 | 2017年12月27修正 | 废止
5 | 中华人民共和国公司法 | 2013年12月31日修正 | 现行有效
6 | 中华人民共和国劳动法 | 1995年1月1日执行 | 现行有效
7 | 中华人民共和国安全生产法 | 2014年8月31日修正 | 现行有效
8 | 中国人民共和国广告法 | 2015年9月1日起施行 | 现行有效
9 | 中华人民共和国计量法 | 2019年10月30修正 | 现行有效

## 医疗器械法规-20220324更新
外来文件-法律法规清单
序号 | 法律法规名称 | 文件编号 | 发布/实施日期 | 文件状态
1 | 医疗器械监督管理条例 | 国务院令第739号 | 2021-10-22 | 现行
2 | 医疗器械注册与备案管理办法 | 市场监管总局令第47号 | 2021-10-01 | 现行
3 | 体外诊断试剂注册与备案管理办法 | 市场监管总局令第48号 | 2021-10-01 | 现行
4 | 关于实施《医疗器械生产监督管理办法》《医疗器械经营监督管理办法》有关事项的通告 | 国药监局通告2022年第18号 | 2022-05-01 | 现行
5 | 禁止委托生产医疗器械目录 | 国药监局通告2022年第17号 | 2022-05-01 | 现行
6 | 医疗器械质量管理体系年度自查报告编写指南 | 国药监局通告2022年第13号 | 2022-05-01 | 现行
8 | 医疗器械生产监督管理办法 | 总局令2022年第53号 | 2022-05-01 | 现行
9 | 医疗器械经营监督管理办法 | 总局令2022年第54号 | 2022-05-01 | 现行
10 | 医疗器械网络安全注册审查指导原则（2022年修订版） | CMDE 通告2022年第7号 | 2022-03-07 | 现行
11 | 人工智能医疗器械注册审查指导原则 | CMDE 通告2022年第8号 | 2022-03-07 | 现行
12 | 医疗器械软件注册审查指导原则（2022年修订版） | CMDE 通告2022年第9号 | 2022-03-07 | 现行
13 | 2022年国家医疗器械抽检产品检验方案 | 药监综械管〔2022〕15号 | 2022-02-21 | 现行
14 | 关于第一类医疗器械备案有关事项的公告（征求意见稿） | NMPA-20220302 | 2022-02-25 | 现行
15 | 境内第三类医疗器械注册质量管理体系核查工作程序 | 药监综械注〔2022〕13号 | 2022-02-09 | 现行
16 | 医疗器械产品技术要求编写指导原则 | 国药监局通告2022年第8号 | 2022-02-08 | 现行
18 | 肺结节CT影像辅助检测软件注册审查指导原则 | CMDE-20220112 | 2022-01-10 | 现行
19 | 关于实施《第一类医疗器械产品目录》有关事项的通告 | 国药监局通告2021年第107号 | 2021-12-30 | 现行
20 | 《第一类医疗器械产品目录》修订说明 | NMPA-20211231-2 | 2021-12-31 | 现行
21 | 第一类医疗器械产品目录 | 国药监局公告2021年第158号 | 2022-01-01 | 现行
22 | 医疗器械应急审批程序 | 国药监局公告2021年第157号 | 2021-12-29 | 现行
23 | 关于征求《医疗器械分类目录》调整意见（第二批）的通知 | NIFDC-20211227 | 2021-12-27 | 现行
24 | 关于启用医疗器械注册检验电子报告书的通知 | NIFDC-20211217 | 2021-12-17 | 现行
25 | 医疗器械注册自检管理规定 | 国药监局公告2021年第126号 | 2021-10-22 | 现行
26 | 《医疗器械注册自检管理规定》解读 | NMPA-20211027 | 2021-10-27 | 现行
27 | 《医疗器械分类目录》调整征求意见表 | NIFDC-20211109 | 2021-11-09 | 现行
28 | 医疗器械注册电子申报目录文件夹结构 | CMDE 通告2021年第15号 | 2022-01-01 | 现行
29 | 中华人民共和国医疗器械注册证（格式） | NMPA 2021年第121号公告 | 2022-01-01 | 现行
30 | 中华人民共和国医疗器械变更注册（备案）文件（格式） | NMPA 2021年第121号公告 | 2022-01-01 | 现行
31 | 国家药品监督管理局医疗器械临床试验审批意见单（格式） | NMPA 2021年第121号公告 | 2022-01-01 | 现行
32 | 医疗器械注册申报资料和批准证明文件格式要求 | NMPA 2021年第121号公告 | 2022-01-01 | 现行
33 | 医疗器械注册申报资料要求及说明 | NMPA 2021年第121号公告 | 2022-01-01 | 现行
34 | 医疗器械延续注册申报资料要求及说明 | NMPA 2021年第121号公告 | 2022-01-01 | 现行
35 | 医疗器械变更备案/变更注册申报资料要求及说明 | NMPA 2021年第121号公告 | 2022-01-01 | 现行
36 | 医疗器械临床试验审批申报资料要求及说明 | NMPA 2021年第121号公告 | 2022-01-01 | 现行
37 | 医疗器械安全和性能基本原则清单 | NMPA 2021年第121号公告 | 2022-01-01 | 现行
38 | 创新优先医疗器械注册技术审评沟通交流操作规范 | CMDE-20211202 | 2021-12-01 | 现行
39 | 神经和心血管手术器械-刀、剪及针注册审查指导原则 | NMPA 通告2021年第92号 | 2021-11-24 | 现行
40 | 关于医疗器械注册申请缴纳费用有关事宜的通告 | CMDE通告2021年第16号 | 2021-12-01 | 现行
41 | 医疗器械临床试验数据递交要求注册审查指导原则 | NMPA 通告2021年第91号-f1 | 2021-11-25 | 现行
42 | 体外诊断试剂临床试验数据递交要求注册审查指导原则 | NMPA 通告2021年第91号-f2 | 2021-11-25 | 现行
43 | 医疗器械产品注册项立卷审查要求（征求意见稿） | CMDE-20211124-2 | 2021-11-24 | 现行
44 | 医疗器械变更注册项目立卷审查要求（征求意见稿） | CMDE-20211124-2 | 2021-11-24 | 现行
45 | 医疗器械免临床目录对比立卷审查表（征求意见稿） | CMDE-20211124-2 | 2021-11-24 | 现行
46 | 医疗器械临床评价立卷审查表（征求意见稿） | CMDE-20211124-2 | 2021-11-24 | 现行
47 | 体外诊断试剂产品注册项目立卷审查要求（征求意见稿） | CMDE-20211124-2 | 2021-11-24 | 现行
48 | 体外诊断试剂变更注册项目立卷审查要求（征求意见稿） | CMDE-20211124-2 | 2021-11-24 | 现行
49 | 体外诊断试剂临床评价立卷审查表（非临床试验）（征求意见稿） | CMDE-20211124-2 | 2021-11-24 | 现行
50 | 体外诊断试剂临床评价立卷审查表（临床试验）（征求意见稿） | CMDE-20211124-2 | 2021-11-24 | 现行
51 | 医疗器械临床试验审批项目立卷审查要求（征求意见稿） | CMDE-20211124-2 | 2021-11-24 | 现行
52 | 医疗器械延续注册项目立卷审查要求（征求意见稿） | CMDE-20211124-2 | 2021-11-24 | 现行
53 | 体外诊断试剂延续注册项目立卷审查要求（征求意见稿） | CMDE-20211124-2 | 2021-11-24 | 现行
54 | 《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法（修正案草案）》 | NMPA-20211123 | 2021-11-23 | 现行
55 | 《医疗器械动物试验研究注册审查指导原则》解读 | NMPA-20211122-1 | 2021-11-22 | 现行
59 | 医疗器械委托生产质量协议编制指南（征求意见稿） | NMPA-20211115-1 | 2021-11-15 | 现行
60 | 境内第三类和进口医疗器械注册审批操作规范 | 国药监械注〔2021〕53号 | 2021-11-04 | 现行
61 | 境内第二类医疗器械注册审批操作规范 | 国药监械注〔2021〕54号 | 2021-11-04 | 现行
62 | 体外诊断试剂分类规则 | NMPA 2021年第129号公告 | 2021-10-29 | 现行
63 | 《体外诊断试剂分类规则》解读 | NMPA-20211029 | 2021-10-29 | 现行
64 | 关于新法规实施过渡期技术审评有关事宜的通告 | CMDE通告2021年第14号 | 2021-10-28 | 现行
65 | 国家药品监督管理局关于实施《医疗器械注册与备案管理办法》《体外诊断试剂注册与备案管理办法》有关事项的通告 | NMPA 通告2021年第76号 | 2021-09-28 | 现行
66 | 医疗器械临床评价技术指导原则 | NMPA 2021年第73号通告-f1 | 2021-09-28 | 现行
67 | 决策是否开展医疗器械临床试验技术指导原则 | NMPA 2021年第73号通告-f2 | 2021-09-28 | 现行
68 | 医疗器械临床评价等同性论证技术指导原则 | NMPA 2021年第73号通告-f3 | 2021-09-28 | 现行
69 | 医疗器械注册申报临床评价报告技术指导原则 | NMPA 2021年第73号通告-f4 | 2021-09-28 | 现行
70 | 列入免于临床评价医疗器械目录产品对比说明技术指导原则 | NMPA 2021年第73号通告-f5 | 2021-09-28 | 现行
71 | 医疗器械动物试验研究注册审查指导原则第一部分：决策原则（2021年修订版） | NMPA 通告第75号-f1 | 2021-09-18 | 现行
72 | 医疗器械动物试验研究注册审查指导原则第二部分：试验设计、实施质量保证 | NMPA 通告第75号-f2 | 2021-09-18 | 现行
73 | 加强集中带量采购中选医疗器械质量监管工作方案 | 药监综械管〔2021〕84号 | 2021-09-18 | 现行
74 | 免于临床评价医疗器械目录 | NMPA 2021年第71号通告 | 2021-10-01 | 现行
75 | 国家药监局 国家卫生健康委 国家医保局关于做好第二批实施医疗器械唯一标识工作的公告 | NMPA 2021年第114号公告 | 2021-09-17 | 现行
78 | 国家药品监督管理局贯彻落实国务院深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的实施方案 | NMPA-20210830 | 2021-08-30 | 现行
79 | 神经和心血管手术器械通用名称命名指导原则 | NMPA 2021年第62号通告-f1 | 2021-08-25 | 现行
80 | 医用诊察和监护器械通用名称命名指导原则 | NMPA 2021年第62号通告-f2 | 2021-08-25 | 现行
83 | 医用康复器械通用名称命名指导原则 | NMPA 2021年第48号通告-f1 | 2021-07-15 | 现行
84 | 中医器械通用名称命名指导原则 | NMPA 2021年第48号通告-f2 | 2021-07-15 | 现行
85 | 放射治疗器械通用名称命名指导原则 | NMPA 2021年第48号通告-f3 | 2021-07-15 | 现行
86 | 医用软件通用名称命名指导原则 | NMPA 2021年第48号通告-f4 | 2021-07-15 | 现行
87 | 呼吸、麻醉和急救器械通用名称命名指导原则 | NMPA 2021年第48号通告-f5 | 2021-07-15 | 现行
88 | 妇产科、辅助生殖和避孕器械通用名称命名指导原则 | NMPA 2021年第48号通告-f6 | 2021-07-15 | 现行
89 | 人工智能医用软件产品分类界定指导原则 | NMPA 2021年第47号通告 | 2021-07-08 | 现行
90 | 免于经营备案的第二类医疗器械产品目录 | NMPA 2021年第86号通告 | 2021-06-30 | 现行
92 | 关于开展医疗器械注册证及其附件信息确认工作的通告 | CMDE通告2021年第9号 | 2021-06-04 | 现行
93 | 国家药监局关于贯彻实施《医疗器械监督管理条例》有关事项公告 | NMPA 2021年第76号公告 | 2021-05-31 | 现行
94 | 医疗器械临床试验质量管理规范（修订草案征求意见稿） | NMPA-20210510 | 2021-05-10 | 现行
95 | 国家药监局关于发布医疗器械分类目录动态调整工作程序的公告 | NMPA 2021年第60号公告 | 2021-05-08 | 现行
96 | 关于医疗器械审评检查长三角、大湾区分中心开展审评业务及器审中心咨询工作安排调整的通告 | CMDE通告2021年第6号 | 2021-04-30 | 现行
97 | 国家局综合司关于印发国家医疗器械质量抽查检验工作程序的通知 | 药监综械管〔2021〕46号 | 2021-04-13 | 现行
98 | 国家药监局综合司关于印发医疗器械注册人备案人开展不良事件监测工作检查要点的通知 | 药监综械管〔2021〕43号 | 2021-04-09 | 现行
101 | 关于涉及人的生命科学和医学研究伦理审查办法（征求意见稿） | NHC-20210316 | 2021-03-16 | 现行
102 | 国家药监局关于医疗器械主文档登记事项的公告 | CMDE公告2021年第36号 | 2021-03-12 | 现行
103 | 《关于医疗器械主文档登记事项公告》解读 | CMDE-20210312 | 2021-03-12 | 现行
105 | 医疗器械临床使用管理办法 | 国家卫生健康委员会令第8号 | 2021-03-01 | 现行
106 | 关于调整《医疗器械分类目录》部分内容的公告 | NMPA 2020年第147号公告 | 2020-12-31 | 现行
107 | 《关于进一步加强医疗器械标准化工作的意见（征求意见稿）》 | NMPA-20201231 | 2020-12-31 | 现行
108 | 关于在eRPS系统提交医疗器械唯一标识有关事项的通告 | CMDE通告2020年第26号 | 2020-12-29 | 现行
109 | 关于医疗器械注册技术审评补正意见咨询有关事宜的通告 | CMDE通告2020年第24号 | 2020-12-10 | 现行
110 | 关于明确《医疗器械检验工作规范》标注资质认定标志事项的通知 | 药监综科外函〔2020〕746号 | 2020-12-03 | 现行
111 | 骨科手术器械通用名称命名指导原则 | NMPA 通告2020年第79号-f1 | 2020-12-01 | 现行
112 | 输血、透析和体外循环器械通用名称命名指导原则 | NMPA 通告2020年第79号-f2 | 2020-12-01 | 现行
113 | 无源手术器械通用名称命名指导原则 | NMPA 通告2020年第79号-f3 | 2020-12-01 | 现行
114 | 无源植入器械通用名称命名指导原则 | NMPA 通告2020年第79号-f4 | 2020-12-01 | 现行
115 | 医疗器械消毒灭菌器械通用名称命名指导原则 | NMPA 通告2020年第79号-f5 | 2020-12-01 | 现行
116 | 真实世界数据用于医疗器械临床评价技术指导原则（试行）解读 | NMPA-20201130-1 | 2020-11-30 | 现行
117 | 医疗器械注册人开展产品不良事件风险评价指导原则 | NMPA 通告2020年第78号 | 2020-11-25 | 现行
118 | 关于医疗器械注册受理前技术问题现场咨询有关事宜的通告 | CMDE-20201126-2 | 2020-11-26 | 现行
119 | 真实世界数据用于医疗器械临床评价技术指导原则（试行） | NMPA 通告2020年第77号 | 2020-11-24 | 现行
120 | 粤港澳大湾区药品医疗器械监管创新发展工作方案 | 国市监药〔2020〕159号 | 2020-09-29 | 现行
121 | 关于临床急需医疗器械注册申报有关事宜的通告 | CMDE-20201029 | 2020-10-29 | 现行
122 | 关于IMDRF医疗器械临床评价工作组延续项目“上市后临床随访研究”成果文件草案公开征求意见的通知 | CMDE-20201021-2 | 2020-10-21 | 现行
123 | 关于试点启用医疗器械电子注册证的公告 | NMPA 公告2020年第117号 | 2020-10-16 | 现行
124 | 关于履行《关于汞的水俣公约》有关事项的通知 | 药监综械注〔2020〕95号 | 2020-10-14 | 现行
125 | 第一批实施医疗器械唯一标识的产品目录 | NMPA 公告2020年第106号 | 2020-09-29 | 现行
126 | 2020年第二批医疗器械产品分类界定结果汇总 | NIFDC-20200930-2 | 2020-09-30 | 现行
127 | 关于进口医疗器械注册申报资料试行电子签名有关事宜的通告 | CMDE-20200929-3 | 2020-09-29 | 现行
128 | 关于进口医疗器械产品在中国境内企业生产有关事项的公告 | NMPA 公告2020年第104号 | 2020-09-18 | 现行
129 | 关于进口医疗器械产品在中国境内企业生产有关事项的公告解读 | NMPA-20200925 | 2020-09-25 | 现行
130 | 需进行临床试验审批的第三类医疗器械目录（2020年修订版） | NMPA 通告2020年第61号 | 2020-09-14 | 现行
132 | 建立项目小组审评制度优质高效科学审评 | CMDE-20200828-3 | 2020-08-28 | 现行
133 | 关于进一步加强医疗器械强制性行业标准管理有关事项的通知 | 药监综械注〔2020〕72号 | 2020-07-07 | 现行
134 | 关于注册申请人相关登记信息变更有关事宜的通知 | CMDE-20200707-3 | 2020-07-07 | 现行
135 | 关于发布医疗器械定期风险评价报告撰写规范的通告 | NMPA 通告2020年第46号 | 2020-06-30 | 现行
136 | 国家药监局综合司关于进一步做好案件查办工作有关事项的通知 | 药监综法〔2020〕63号 | 2020-06-10 | 现行
138 | 关于进一步规范受理环节立卷审查工作有关事宜的通告 | CMDE-20200605-3 | 2020-06-05 | 现行
139 | 医疗器械生产质量管理规范独立软件现场检查指导原则 | 药监综械管[2020]57号 | 2020-05-29 | 现行
140 | 《医疗器械人因设计技术审查指导原则（征求意见稿）》 | CMDE-20200521-1 | 2020-05-21 | 现行
141 | 无源医疗器械产品原材料变化评价指南 | NMPA 通告2020年第33号 | 2020-05-13 | 现行
142 | 医疗器械注册电子申报信息系统数字认证证书更新有关事宜的通知 | CMDE-20200518 | 2020-05-18 | 现行
143 | 关于补正资料期间充分利用沟通交流途径提高补充资料质量的通告 | CMDE公告2020年第15号 | 2020-05-07 | 现行
144 | 医疗器械注册人开展不良事件监测工作指南 | NMPA 通告2020年第25号 | 2020-04-03 | 现行
145 | 2020年第一批医疗器械产品分类界定结果汇总 | NIFDC-20200327 | 2020-03-27 | 现行
146 | 医疗器械拓展性临床试验管理规定（试行） | NMPA 公告2020年第41号 | 2020-03-14 | 现行
147 | 《医疗器械拓展性临床试验管理规定（试行）》解读 | NMPA-20200320 | 2020-03-20 | 现行
148 | 医疗器械注册质量管理体系核查指南 | NMPA 通告2020年第19号 | 2020-03-10 | 现行
149 | 医疗器械质量抽查检验管理办法 | 国药监械管〔2020〕9号 | 2020-03-10 | 现行
150 | 医疗器械安全和性能的基本原则 | NMPA 通告2020年第18号 | 2020-03-03 | 现行
151 | 肺炎CT影像辅助分诊与评估软件审评要点（试行） | CMDE通告2020年第8号 | 2020-03-05 | 现行
152 | 关于发布医疗器械技术审评中心外聘专家管理办法的通知 | CMDE-20200220-1 | 2020-02-20 | 现行
153 | 关于发布医疗器械注册审评补正资料要求管理规范的通告 | CMDE通告2020年第1号 | 2020-01-14 | 现行
154 | 国家卫生健康委办公厅关于印发第一批国家高值医用耗材重点治理清单的通知 | 国卫办医函〔2020〕9号 | 2020-01-08 | 现行
155 | 药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品 广告审查管理暂行办法 | 国家市场监督管理总局令第21号 | 2020-03-01 | 现行
156 | 医疗器械通用名称命名指导原则 | NMPA 通告2019年第99号 | 2019-12-16 | 现行
157 | 医疗器械附条件批准上市指导原则 | NMPA 通告2019年第93号 | 2019-12-17 | 现行
158 | 医疗器械强制性行业标准转化为推荐性行业标准目录 | NMPA 公告2019年第106号 | 2019-12-09 | 现行
159 | 医疗器械技术审评中心专家咨询会/专家公开论证会操作规范 | CMDE-20191205 | 2019-12-05 | 现行
160 | 国家药品监督管理局贯彻落实国务院在自由贸易试验区开展“证照分离”改革全覆盖试点实施方案 | 国药监法〔2019〕48号 | 2019-11-27 | 现行
161 | 2019年第二批医疗器械产品分类界定结果汇总 | NIFDC-20191125 | 2019-11-25 | 现行
162 | 医疗器械产品受益-风险评估注册技术审查指导原则 | NMPA 通告2019年第79号-f2 | 2019-11-01 | 现行
163 | 关于发布YY/T 0464-2019《一次性使用血液灌流器》等21项医疗器械行业标准和1项修改单的公告 | NMPA 公告2019年第84号 | 2019-10-23 | 现行
164 | 家用医疗器械说明书注册技术审查指导原则（征求意见稿） | CMDE-20191105 | 2019-11-05 | 现行
165 | 关于提供医疗器械技术审评补正资料预审查服务的补充通知 | CMDE-20191016-1 | 2019-11-01 | 现行
166 | 关于医疗器械注册电子申报关联提交及禁止重复提交的通告 | CMDE通告2019年第15号 | 2019-10-14 | 现行
167 | 关于调整部分医疗器械申请事项行政许可文书送达方式的通告 | NMPA 通告2019年第12号 | 2019-08-30 | 现行
168 | 医疗器械检验检测机构能力建设指导原则 | 国药监科外[2019]36号 | 2019-08-22 | 现行
169 | 关于成立医疗器械唯一标识系统试点工作部门协作工作小组的通知 | 药监综械注〔2019〕76号 | 2019-08-26 | 现行
170 | 医疗器械唯一标识系统规则 | NMPA 公告2019年第66号 | 2019-10-01 | 现行
171 | 《医疗器械唯一标识系统规则》解读 | NMPA-20190827-1 | 2019-08-27 | 现行
172 | 关于行政许可事项审批结果证明文件送达有关问题的说明 | NMPA-20190820-1 | 2019-08-20 | 现行
173 | 医疗器械生产质量管理规范附录独立软件 | NMPA 通告2019年第43号 | 2019-07-05 | 现行
174 | 国家药监局关于发布《医疗器械产品注册项目立卷审查要求（试行）》等文件的通告 | NMPA 通告2019年第42号 | 2019-09-01 | 现行
175 | 医疗器械唯一标识系统试点工作方案 | 药监综械注[2019]56号 | 2019-07-01 | 现行
176 | 深度学习辅助决策医疗器械软件审评要点 | CMDE通告2019年第7号 | 2019-07-03 | 现行
177 | 国家药品监督管理局政府信息主动公开基本目录 | 药监综[2019]54号 | 2019-06-26 | 现行
179 | 中华人民共和国人类遗传资源管理条例 | 国务院令第717号 | 2019-07-01 | 现行
180 | 关于医疗器械注册电子申报信息化系统业务办理有关事宜的通告 | CMDE通告2019年第4号 | 2019-06-06 | 现行
181 | 医疗器械注册申请电子提交技术指南（试行） | NMPA 通告2019年第29号 | 2019-05-28 | 现行
182 | 关于实施医疗器械注册电子申报的公告 | NMPA 公告2019年第46号 | 2019-05-29 | 现行
183 | 国家药监局综合司关于启用国家药品监督管理局非税收入票据专用章的通知 | 药监综[2019]46号 | 2019-05-27 | 现行
184 | 有源医疗器械使用期限注册技术审查指导原则 | NMPA 通告2019年第23号 | 2019-05-08 | 现行
185 | 关于医疗器械注册电子申报信息系统数字认证（CA）证书申领有关事宜的通知 | CMDE-20190507 | 2019-05-07 | 现行
186 | 器审中心关于对外咨询工作的通告（2019年第2号） | CMDE通告2019年第2号 | 2019-04-16 | 现行
187 | 《进口医疗器械代理人监督管理办法（征求意见稿）》 | SAMR-20181224 | 2018-12-24 | 现行
188 | 市场监督管理行政处罚程序暂行规定 | 市监总局令2018年第2号 | 2019-04-01 | 现行
189 | 市场监督管理行政处罚听证暂行办法 | 市监总局令2018年第3号 | 2019-04-01 | 现行
190 | 创新医疗器械特别审查申报资料编写指南 | NMPA 通告2018年第127号 | 2018-12-12 | 现行
191 | 医疗器械技术审评中心创新医疗器械特别审查申请审查操作规范 | CMDE通告2018年第11号 | 2018-11-29 | 现行
192 | 医疗器械临床试验检查要点及判定原则 | 药监综械注[2018]45号 | 2018-11-19 | 现行